## P-W 76 0.3 (Tp)
Wellenlänge | Typical measurement curve for polarized light - parallel
400.0496 | 60.2876
400.4526 | 60.6522
400.8556 | 60.5282
401.2587 | 60.9369
401.6619 | 60.959
402.0651 | 61.4216
402.4683 | 61.5371
402.8716 | 61.9822
403.275 | 62.1234
403.6784 | 62.3054
404.0818 | 62.485
404.4853 | 62.6293
404.8888 | 62.8593
405.2924 | 63.0395
405.6961 | 63.07
406.0998 | 63.7363
406.5035 | 63.7329
406.9073 | 63.6322
407.3112 | 64.1713
407.7151 | 64.1716
408.119 | 64.128
408.523 | 64.4192
408.9271 | 64.7615
409.3312 | 65.077
409.7353 | 65.1373
410.1395 | 65.2283
410.5438 | 65.5195
410.9481 | 65.592
411.3524 | 65.3225
411.7568 | 65.9867
412.1613 | 65.9049
412.5658 | 66.2264
412.9703 | 66.3243
413.3749 | 66.4075
413.7796 | 66.6789
414.1843 | 66.8677
414.589 | 67.1992
414.9938 | 67.3125
415.3986 | 67.3343
415.8035 | 67.1246
416.2085 | 67.5537
416.6135 | 67.5945
417.0185 | 67.7841
417.4236 | 68.0596
417.8287 | 68.1384
418.2339 | 67.8616
418.6392 | 68.262
419.0445 | 68.2491
419.4498 | 68.6714
419.8552 | 68.7433
420.2606 | 68.8658
420.6661 | 68.6455
421.0717 | 68.7981
421.4772 | 69.1343
421.8829 | 69.3492
422.2886 | 69.5661
422.6943 | 69.4204
423.1001 | 69.6885
423.5059 | 69.7941
423.9118 | 69.7772
424.3177 | 69.829
424.7237 | 69.9945
425.1297 | 70.0128
425.5358 | 70.3124
425.9419 | 70.3128
426.3481 | 70.6259
426.7543 | 70.8948
427.1606 | 70.7334
427.5669 | 70.8276
427.9733 | 70.9476
428.3797 | 70.8153
428.7862 | 70.9912
429.1927 | 71.0856
429.5992 | 71.0997
430.0058 | 71.2416
430.4125 | 71.4272
430.8192 | 71.4054
431.226 | 71.7589
431.6328 | 71.5587
432.0396 | 71.7419
432.4466 | 71.7782
432.8535 | 71.8443
433.2605 | 72.1313
433.6676 | 72.004
434.0747 | 72.0433
434.4818 | 72.1731
434.889 | 72.4782
435.2963 | 72.2643
435.7036 | 72.7563
436.1109 | 72.5524
436.5183 | 72.8046
436.9257 | 72.7165
437.3332 | 72.7047
437.7408 | 72.9694
438.1483 | 72.8696
438.556 | 73.159
438.9637 | 72.9755
439.3714 | 73.3758
439.7792 | 73.2291
440.187 | 73.4374
440.5949 | 73.5158
441.0028 | 73.3835
441.4108 | 73.5121
441.8188 | 73.682
442.2268 | 73.8361
442.635 | 73.412
443.0431 | 73.8341
443.4513 | 74.002
443.8596 | 74.0172
444.2679 | 74.3229
444.6763 | 74.3082
445.0847 | 74.3541
445.4931 | 74.3709
445.9016 | 74.258
446.3102 | 74.4722
446.7188 | 74.5681
447.1274 | 74.5542
447.5361 | 74.7365
447.9449 | 74.7631
448.3536 | 74.757
448.7625 | 74.8645
449.1714 | 74.9826
449.5803 | 74.9341
449.9893 | 75.1257
450.3983 | 75.176
450.8074 | 75.082
451.2165 | 75.1749
451.6257 | 75.2516
452.0349 | 75.4081
452.4442 | 75.5059
452.8535 | 75.5659
453.2628 | 75.6619
453.6722 | 75.5291
454.0817 | 75.5615
454.4912 | 75.6747
454.9008 | 75.8802
455.3104 | 75.9074
455.72 | 75.8199
456.1297 | 76.1043
456.5394 | 76.078
456.9492 | 76.0448
457.3591 | 76.2345
457.769 | 76.4459
458.1789 | 76.4414
458.5889 | 76.377
458.9989 | 76.4977
459.409 | 76.2957
459.8191 | 76.4227
460.2293 | 76.4831
460.6395 | 76.6232
461.0497 | 76.6199
461.4601 | 76.7422
461.8704 | 76.6689
462.2808 | 76.902
462.6913 | 76.9991
463.1018 | 76.9566
463.5123 | 76.8851
463.9229 | 77.1403
464.3335 | 77.2176
464.7442 | 77.0925
465.155 | 77.2079
465.5658 | 77.1966
465.9766 | 77.3235
466.3875 | 77.4912
466.7984 | 77.3891
467.2094 | 77.3701
467.6204 | 77.5263
468.0314 | 77.5895
468.4425 | 77.5563
468.8537 | 77.659
469.2649 | 77.7071
469.6762 | 77.6477
470.0875 | 77.7398
470.4988 | 78.0771
470.9102 | 77.6655
471.3216 | 77.9906
471.7331 | 78.1017
472.1447 | 78.1264
472.5562 | 78.1614
472.9679 | 78.1686
473.3795 | 78.2155
473.7913 | 78.1438
474.203 | 78.2531
474.6148 | 78.2395
475.0267 | 78.2001
475.4386 | 78.3506
475.8506 | 78.5819
476.2625 | 78.4964
476.6746 | 78.6835
477.0867 | 78.6204
477.4988 | 78.5305
477.911 | 78.7159
478.3232 | 78.739
478.7355 | 78.8758
479.1478 | 78.8565
479.5602 | 78.879
479.9726 | 78.985
480.3851 | 79.0578
480.7976 | 79.0447
481.2102 | 79.1206
481.6228 | 79.0043
482.0354 | 79.0731
482.4481 | 79.2806
482.8609 | 78.9994
483.2736 | 79.2975
483.6865 | 79.269
484.0994 | 79.2419
484.5123 | 79.3103
484.9252 | 79.2134
485.3383 | 79.3354
485.7513 | 79.3153
486.1644 | 79.4906
486.5776 | 79.5049
486.9908 | 79.5784
487.404 | 79.5991
487.8173 | 79.7051
488.2307 | 79.6794
488.6441 | 79.7339
489.0575 | 79.9343
489.471 | 79.7602
489.8845 | 79.7748
490.2981 | 79.8068
490.7117 | 79.9752
491.1254 | 79.8165
491.5391 | 79.746
491.9528 | 80.02
492.3666 | 80.1026
492.7805 | 80.1917
493.1943 | 80.0876
493.6083 | 80.1672
494.0223 | 80.3158
494.4363 | 80.149
494.8504 | 80.2727
495.2645 | 80.182
495.6787 | 80.2566
496.0929 | 80.2375
496.5071 | 80.3036
496.9214 | 80.2754
497.3358 | 80.4669
497.7502 | 80.4271
498.1646 | 80.5237
498.5791 | 80.6092
498.9936 | 80.4923
499.4082 | 80.4407
499.8228 | 80.4713
500.2375 | 80.536
500.6522 | 80.6176
501.0669 | 80.5727
501.4817 | 80.5445
501.8966 | 80.816
502.3115 | 80.8118
502.7264 | 80.5802
503.1414 | 80.8477
503.5564 | 80.964
503.9715 | 80.7696
504.3866 | 80.9565
504.8018 | 80.7958
505.217 | 80.9126
505.6322 | 80.8516
506.0475 | 80.7775
506.4629 | 80.8869
506.8783 | 80.695
507.2937 | 81.0888
507.7092 | 81.0291
508.1247 | 80.7552
508.5403 | 81.0835
508.9559 | 80.865
509.3716 | 81.0908
509.7873 | 81.2715
510.203 | 81.1383
510.6188 | 81.1465
511.0346 | 81.1356
511.4505 | 80.8126
511.8665 | 81.1173
512.2824 | 81.1476
512.6984 | 81.3463
513.1145 | 81.0576
513.5306 | 81.0563
513.9468 | 81.208
514.363 | 81.2705
514.7792 | 81.0659
515.1955 | 81.1833
515.6118 | 81.0113
516.0282 | 81.1595
516.4446 | 81.0849
516.8611 | 81.19
517.2776 | 81.1527
517.6942 | 81.0915
518.1108 | 81.2276
518.5274 | 81.3181
518.9441 | 81.4263
519.3608 | 81.2291
519.7776 | 81.2925
520.1944 | 81.1548
520.6113 | 81.1638
521.0282 | 81.1809
521.4452 | 81.3192
521.8622 | 81.1871
522.2792 | 81.1904
522.6963 | 81.2767
523.1134 | 81.341
523.5306 | 81.2442
523.9478 | 81.1736
524.3651 | 81.2928
524.7824 | 81.3117
525.1997 | 81.2139
525.6171 | 81.3572
526.0346 | 81.2381
526.4521 | 81.1732
526.8696 | 81.3426
527.2872 | 81.1027
527.7048 | 81.3358
528.1225 | 81.1276
528.5402 | 81.1934
528.9579 | 81.1795
529.3757 | 81.2739
529.7936 | 81.2543
530.2114 | 81.2439
530.6294 | 81.2309
531.0473 | 81.2579
531.4654 | 81.2074
531.8834 | 81.1916
532.3015 | 81.1915
532.7197 | 81.1098
533.1379 | 81.0654
533.5561 | 81.2293
533.9744 | 81.1536
534.3927 | 81.0572
534.8111 | 81.1746
535.2295 | 81.1241
535.6479 | 81.1126
536.0664 | 80.9851
536.485 | 81.0128
536.9035 | 81.2099
537.3222 | 81.1153
537.7408 | 81.1336
538.1596 | 80.9621
538.5783 | 81.0965
538.9971 | 81.0736
539.416 | 80.8164
539.8349 | 81.1156
540.2538 | 80.9011
540.6728 | 81.1642
541.0918 | 80.9064
541.5109 | 80.9511
541.93 | 80.9394
542.3491 | 81.0001
542.7683 | 80.9423
543.1875 | 80.9354
543.6068 | 81.0288
544.0261 | 80.8812
544.4455 | 80.7922
544.8649 | 80.9727
545.2844 | 80.9738
545.7039 | 80.9965
546.1234 | 80.7822
546.543 | 80.8598
546.9626 | 80.9044
547.3823 | 80.7542
547.802 | 80.8579
548.2218 | 80.8702
548.6416 | 80.6718
549.0614 | 80.818
549.4813 | 80.9254
549.9012 | 80.8048
550.3212 | 80.9115
550.7412 | 80.8146
551.1613 | 80.7444
551.5814 | 80.9705
552.0015 | 80.6823
552.4217 | 80.8619
552.8419 | 80.782
553.2622 | 80.8218
553.6825 | 80.8725
554.1029 | 80.7856
554.5233 | 80.6811
554.9437 | 80.7092
555.3642 | 80.7021
555.7848 | 80.695
556.2053 | 80.8182
556.6259 | 80.7956
557.0466 | 80.8299
557.4673 | 80.5109
557.888 | 80.6168
558.3088 | 80.6982
558.7297 | 80.8177
559.1505 | 80.6814
559.5715 | 80.7057
559.9924 | 80.6852
560.4134 | 80.8718
560.8345 | 80.6733
561.2555 | 80.7647
561.6767 | 80.8495
562.0978 | 80.7698
562.519 | 80.6494
562.9403 | 80.7117
563.3616 | 80.5771
563.7829 | 80.7286
564.2043 | 80.6028
564.6257 | 80.6934
565.0472 | 80.6296
565.4687 | 80.5853
565.8903 | 80.6496
566.3119 | 80.7196
566.7335 | 80.705
567.1552 | 80.7418
567.5769 | 80.6921
567.9987 | 80.6266
568.4205 | 80.467
568.8423 | 80.7325
569.2642 | 80.7522
569.6861 | 80.5249
570.1081 | 80.7383
570.5301 | 80.6506
570.9522 | 80.6005
571.3743 | 80.6822
571.7964 | 80.6663
572.2186 | 80.6199
572.6408 | 80.589
573.0631 | 80.6796
573.4854 | 80.6148
573.9078 | 80.8369
574.3302 | 80.6597
574.7526 | 80.5577
575.1751 | 80.6913
575.5976 | 80.6842
576.0202 | 80.5408
576.4428 | 80.6354
576.8654 | 80.6035
577.2881 | 80.6669
577.7108 | 80.6337
578.1336 | 80.7028
578.5564 | 80.6646
578.9793 | 80.6116
579.4022 | 80.5834
579.8251 | 80.7303
580.2481 | 80.6746
580.6711 | 80.6776
581.0942 | 80.7675
581.5173 | 80.6448
581.9404 | 80.5854
582.3636 | 80.5689
582.7868 | 80.673
583.2101 | 80.8803
583.6334 | 80.7301
584.0568 | 80.7987
584.4802 | 80.654
584.9036 | 80.8532
585.3271 | 80.7518
585.7506 | 80.5523
586.1742 | 80.8758
586.5978 | 80.6981
587.0214 | 80.6443
587.4451 | 80.685
587.8688 | 80.8153
588.2926 | 80.6377
588.7164 | 80.7205
589.1402 | 80.7138
589.5641 | 80.7527
589.9881 | 80.7651
590.412 | 80.671
590.836 | 80.8575
591.2601 | 80.7935
591.6842 | 80.7969
592.1083 | 80.6911
592.5325 | 80.9838
592.9567 | 81.0234
593.381 | 80.8208
593.8053 | 80.8616
594.2296 | 80.772
594.654 | 80.9274
595.0784 | 80.9696
595.5029 | 80.8584
595.9274 | 81.037
596.352 | 80.816
596.7766 | 80.9011
597.2012 | 80.8283
597.6259 | 80.9836
598.0506 | 80.9355
598.4753 | 80.9339
598.9001 | 81.1378
599.3249 | 80.9866
599.7498 | 80.9665
600.1747 | 80.9983
600.5997 | 80.9314
601.0247 | 81.0137
601.4497 | 81.0654
601.8748 | 81.0796
602.2999 | 80.9744
602.7251 | 81.0721
603.1503 | 81.0579
603.5755 | 81.0644
604.0008 | 81.2012
604.4261 | 81.3038
604.8515 | 81.0847
605.2769 | 81.2259
605.7023 | 81.3204
606.1278 | 81.1988
606.5533 | 81.1693
606.9789 | 81.184
607.4045 | 81.1203
607.8301 | 81.2176
608.2558 | 81.1205
608.6815 | 81.3847
609.1073 | 81.3083
609.5331 | 81.0619
609.959 | 81.259
610.3848 | 81.3597
610.8108 | 81.2406
611.2367 | 81.314
611.6627 | 81.1867
612.0888 | 81.4095
612.5149 | 81.4728
612.941 | 81.3455
613.3672 | 81.2349
613.7934 | 81.3797
614.2196 | 81.3437
614.6459 | 81.2684
615.0722 | 81.2983
615.4986 | 81.5546
615.925 | 81.3543
616.3515 | 81.6777
616.7779 | 81.3162
617.2045 | 81.4889
617.631 | 81.5701
618.0576 | 81.6557
618.4843 | 81.6285
618.911 | 81.7033
619.3377 | 81.6895
619.7645 | 81.7851
620.1913 | 81.7529
620.6181 | 81.6469
621.045 | 81.8884
621.4719 | 81.78
621.8989 | 81.6516
622.3259 | 81.9121
622.7529 | 81.7677
623.18 | 81.6864
623.6071 | 81.7647
624.0343 | 81.9628
624.4615 | 81.7789
624.8887 | 81.9877
625.316 | 81.6873
625.7433 | 82.072
626.1707 | 81.9398
626.5981 | 81.9482
627.0255 | 81.9043
627.453 | 81.9991
627.8805 | 81.9474
628.3081 | 82.0295
628.7357 | 81.9874
629.1633 | 82.0736
629.591 | 81.969
630.0187 | 82.1643
630.4465 | 82.2415
630.8743 | 82.1925
631.3021 | 82.0781
631.73 | 82.1456
632.1579 | 82.4526
632.5858 | 82.301
633.0138 | 82.3281
633.4418 | 82.3641
633.8699 | 82.4556
634.298 | 82.3342
634.7262 | 82.4668
635.1543 | 82.4541
635.5826 | 82.4144
636.0108 | 82.4103
636.4391 | 82.4859
636.8675 | 82.6887
637.2958 | 82.4951
637.7243 | 82.6205
638.1527 | 82.649
638.5812 | 82.5742
639.0098 | 82.7915
639.4383 | 82.5507
639.8669 | 82.7585
640.2956 | 82.8034
640.7243 | 82.7936
641.153 | 82.8734
641.5818 | 82.7783
642.0106 | 82.6678
642.4394 | 82.8074
642.8683 | 82.7221
643.2972 | 82.7939
643.7262 | 83.0462
644.1552 | 82.8876
644.5842 | 82.8731
645.0133 | 83.0533
645.4424 | 82.969
645.8716 | 82.9917
646.3008 | 83.273
646.73 | 83.1956
647.1593 | 83.1598
647.5886 | 83.1163
648.0179 | 83.3526
648.4473 | 83.0847
648.8767 | 83.3197
649.3062 | 83.0899
649.7357 | 83.4077
650.1652 | 83.4088
650.5948 | 83.4003
651.0244 | 83.1955
651.454 | 83.4213
651.8837 | 83.4074
652.3135 | 83.6628
652.7432 | 83.4429
653.173 | 83.4915
653.6029 | 83.6208
654.0328 | 83.7517
654.4627 | 83.6816
654.8926 | 83.7171
655.3226 | 83.8211
655.7527 | 83.7086
656.1827 | 83.7659
656.6128 | 83.7558
657.043 | 83.8895
657.4732 | 83.6966
657.9034 | 83.7848
658.3337 | 83.7988
658.764 | 84.0318
659.1943 | 83.8845
659.6247 | 84.1485
660.0551 | 83.9587
660.4855 | 84.1216
660.916 | 84.1654
661.3465 | 83.9928
661.7771 | 84.2135
662.2077 | 83.971
662.6383 | 84.2835
663.069 | 84.3196
663.4997 | 84.2559
663.9305 | 84.4691
664.3613 | 84.3386
664.7921 | 84.3085
665.223 | 84.5091
665.6539 | 84.0513
666.0848 | 84.3523
666.5158 | 84.5568
666.9468 | 84.4505
667.3779 | 84.6655
667.8089 | 84.7162
668.2401 | 84.7349
668.6712 | 84.7169
669.1024 | 84.7074
669.5337 | 84.6763
669.9649 | 84.8443
670.3963 | 84.8463
670.8276 | 84.7733
671.259 | 84.9226
671.6904 | 84.9151
672.1219 | 84.7129
672.5534 | 84.851
672.9849 | 84.8825
673.4165 | 85.1523
673.8481 | 85.109
674.2798 | 84.9813
674.7114 | 85.1436
675.1432 | 84.9792
675.5749 | 85.2726
676.0067 | 85.1915
676.4386 | 85.0089
676.8704 | 85.2236
677.3023 | 85.3581
677.7343 | 85.3137
678.1663 | 85.0247
678.5983 | 85.1076
679.0303 | 85.3651
679.4624 | 85.2691
679.8945 | 85.4233
680.3267 | 85.3125
680.7589 | 85.595
681.1912 | 85.2798
681.6234 | 85.2694
682.0557 | 85.4893
682.4881 | 85.5441
682.9205 | 85.5272
683.3529 | 85.9732
683.7854 | 85.6508
684.2179 | 85.893
684.6504 | 85.4078
685.083 | 85.6728
685.5156 | 85.8127
685.9482 | 85.8637
686.3809 | 86.1807
686.8136 | 86.0622
687.2463 | 85.9288
687.6791 | 86.1076
688.112 | 85.7829
688.5448 | 86.2444
688.9777 | 86.0721
689.4106 | 85.9581
689.8436 | 86.0631
690.2766 | 86.2529
690.7097 | 86.2762
691.1427 | 86.3188
691.5759 | 86.2501
692.009 | 86.2466
692.4422 | 85.899
692.8754 | 86.6284
693.3087 | 86.3917
693.742 | 86.6896
694.1753 | 86.5498
694.6087 | 86.492
695.0421 | 86.639
695.4755 | 86.2877
695.909 | 86.9079
696.3425 | 86.4579
696.776 | 86.4812
697.2096 | 86.8035
697.6432 | 86.4423
698.0769 | 86.9769
698.5106 | 86.6222
698.9443 | 86.7221
699.3781 | 86.8134
699.8119 | 86.9172
700.2457 | 87.2244
700.6796 | 86.9179
701.1135 | 86.8444
701.5474 | 86.8093
701.9814 | 86.8858
702.4154 | 86.8337
702.8495 | 87.1301
703.2836 | 86.9858
703.7177 | 87.025
704.1518 | 86.9131
704.586 | 87.1383
705.0202 | 87.3027
705.4545 | 87.2085
705.8888 | 86.9646
706.3231 | 87.2224
706.7575 | 87.2192
707.1919 | 87.2198
707.6263 | 87.1801
708.0608 | 87.3902
708.4953 | 87.296
708.9299 | 87.465
709.3645 | 87.5976
709.7991 | 87.3954
710.2337 | 87.4125
710.6684 | 87.4458
711.1031 | 87.6114
711.5379 | 87.348
711.9727 | 87.5839
712.4075 | 87.6984
712.8424 | 87.5002
713.2773 | 87.701
713.7122 | 87.8858
714.1472 | 87.6295
714.5822 | 87.8103
715.0172 | 87.9714
715.4523 | 87.8346
715.8874 | 87.9359
716.3225 | 87.8086
716.7577 | 87.9799
717.1929 | 87.8521
717.6282 | 87.9711
718.0634 | 88.042
718.4988 | 88.1856
718.9341 | 88.1713
719.3695 | 87.9673
719.8049 | 88.1667
720.2404 | 88.413
720.6759 | 88.2568
721.1114 | 88.4403
721.547 | 88.2003
721.9825 | 88.4514
722.4182 | 88.2466
722.8538 | 88.2026
723.2895 | 88.5765
723.7253 | 88.467
724.161 | 88.225
724.5968 | 88.5907
725.0327 | 88.4805
725.4685 | 88.1688
725.9045 | 88.5299
726.3404 | 88.733
726.7764 | 88.4887
727.2124 | 88.4681
727.6484 | 88.3571
728.0845 | 88.9256
728.5206 | 88.8325
728.9568 | 88.7771
729.3929 | 88.4904
729.8291 | 88.8331
730.2654 | 88.5853
730.7017 | 88.6161
731.138 | 88.7726
731.5743 | 88.9468
732.0107 | 88.8345
732.4471 | 88.9906
732.8836 | 89.2063
733.3201 | 89.1941
733.7566 | 88.8143
734.1932 | 88.9025
734.6298 | 89.1635
735.0664 | 88.9418
735.503 | 89.3721
735.9397 | 89.1814
736.3764 | 88.9064
736.8132 | 88.9392
737.25 | 89.4187
737.6868 | 89.2451
738.1237 | 89.0429
738.5606 | 89.3982
738.9975 | 89.2708
739.4345 | 89.5798
739.8715 | 89.3739
740.3085 | 89.1044
740.7456 | 89.1165
741.1826 | 89.2976
741.6198 | 89.404
742.0569 | 89.1645
742.4941 | 89.4644
742.9314 | 89.5734
743.3686 | 89.6074
743.8059 | 89.4025
744.2433 | 89.7298
744.6806 | 89.8324
745.118 | 89.7808
745.5554 | 89.3726
745.9929 | 89.5088
746.4304 | 89.8229
746.8679 | 89.1668
747.3055 | 89.5646
747.7431 | 89.4854
748.1807 | 89.559
748.6184 | 89.6932
749.0561 | 89.6398
749.4938 | 89.3169
749.9316 | 90.0805
750.3694 | 89.5306
750.8072 | 89.7043
751.2451 | 89.7591
751.683 | 89.2164
752.1209 | 90.1371
752.5589 | 89.2111
752.9969 | 90.5291
753.4349 | 89.5716
753.8729 | 89.7414
754.311 | 89.723
754.7492 | 89.5698
755.1873 | 90.0303
755.6255 | 90.3354
756.0637 | 89.9867
756.502 | 89.675
756.9403 | 90.0844
757.3786 | 90.2486
757.817 | 90.3697
758.2553 | 90.334
758.6938 | 89.7535
759.1322 | 90.048
759.5707 | 90.5532
760.0092 | 90.12
760.4478 | 90.3981
760.8864 | 90.5115
761.325 | 90.2338
761.7636 | 90.0802
762.2023 | 90.4461
762.641 | 90.0532
763.0798 | 90.3187
763.5185 | 90.0729
763.9573 | 90.11
764.3962 | 90.5194
764.8351 | 90.6482
765.274 | 90.6372
765.7129 | 90.3212
766.1519 | 90.2703
766.5909 | 90.2015
767.0299 | 90.3682
767.469 | 90.2197
767.9081 | 90.5862
768.3472 | 90.8047
768.7864 | 90.5346
769.2256 | 90.5622
769.6648 | 91.1256
770.1041 | 90.7182
770.5434 | 90.4877
770.9827 | 90.5105
771.422 | 90.3057
771.8614 | 90.6156
772.3009 | 90.8469
772.7403 | 90.9637
773.1798 | 91.1458
773.6193 | 89.5546
774.0589 | 90.5592
774.4984 | 91.0007
774.938 | 90.5575
775.3777 | 90.7533
775.8174 | 91.5965
776.2571 | 91.165
776.6968 | 90.1457
777.1366 | 91.1724
777.5764 | 92.1157
778.0162 | 91.1079
778.4561 | 91.0896
778.896 | 89.9061
779.3359 | 90.6204
779.7759 | 90.7832
780.2158 | 90.6553
780.6559 | 90.8104
781.0959 | 90.058
781.536 | 90.4042
781.9761 | 90.0282
782.4163 | 91.5824
782.8564 | 90.372
783.2966 | 90.1437
783.7369 | 90.9677
784.1772 | 91.203
784.6175 | 89.5415
785.0578 | 90.7529
785.4982 | 91.2801
785.9386 | 90.7601
786.379 | 90.714
786.8194 | 89.6552
787.2599 | 90.3112
787.7005 | 90.9069
788.141 | 89.4568
788.5816 | 92.1235
789.0222 | 91.4697
789.4628 | 91.5729
789.9035 | 91.3901
790.3442 | 91.0277
790.785 | 90.5837
791.2257 | 90.5698
791.6665 | 92.0304
792.1073 | 91.4381
792.5482 | 90.8351
792.9891 | 91.021
793.43 | 91.0198
793.871 | 91.5726
794.312 | 91.232
794.753 | 91.0972
795.194 | 91.9676
795.6351 | 92.0959
796.0762 | 91.6466
796.5173 | 92.4087
796.9585 | 91.5443
797.3997 | 91.1543
797.8409 | 90.2109
798.2822 | 91.3374
798.7234 | 90.4947
799.1648 | 90.6575
799.6061 | 91.0446
800.0475 | 90.4462
800.4889 | 90.7492
800.9303 | 90.7021

## P-W 76 0.3 (Ts)
Wellenlänge | Typical measurement curve for polarized light - crossed
400.0496 | 1.0914
400.4526 | 1.1229
400.8556 | 1.1474
401.2587 | 1.1678
401.6619 | 1.2188
402.0651 | 1.2448
402.4683 | 1.228
402.8716 | 1.2376
403.275 | 1.2038
403.6784 | 1.1586
404.0818 | 1.1296
404.4853 | 1.0765
404.8888 | 1.0706
405.2924 | 1.0692
405.6961 | 1.0839
406.0998 | 1.1042
406.5035 | 1.1257
406.9073 | 1.1326
407.3112 | 1.1308
407.7151 | 1.1507
408.119 | 1.1337
408.523 | 1.1077
408.9271 | 1.0845
409.3312 | 1.0356
409.7353 | 0.98477
410.1395 | 0.96258
410.5438 | 1.009
410.9481 | 1.0468
411.3524 | 1.0855
411.7568 | 1.1309
412.1613 | 1.1609
412.5658 | 1.1225
412.9703 | 1.0998
413.3749 | 1.0522
413.7796 | 1.0007
414.1843 | 0.96073
414.589 | 0.94769
414.9938 | 0.93756
415.3986 | 0.95795
415.8035 | 0.98736
416.2085 | 1.013
416.6135 | 1.0185
417.0185 | 1.0448
417.4236 | 1.0651
417.8287 | 1.0897
418.2339 | 1.0702
418.6392 | 1.0377
419.0445 | 0.98415
419.4498 | 0.93715
419.8552 | 0.87635
420.2606 | 0.88346
420.6661 | 0.93402
421.0717 | 0.98571
421.4772 | 1.0444
421.8829 | 1.0796
422.2886 | 1.0878
422.6943 | 1.0839
423.1001 | 1.0491
423.5059 | 0.99441
423.9118 | 0.93905
424.3177 | 0.89857
424.7237 | 0.86714
425.1297 | 0.84225
425.5358 | 0.87346
425.9419 | 0.89074
426.3481 | 0.89562
426.7543 | 0.90426
427.1606 | 0.90161
427.5669 | 0.89545
427.9733 | 0.88724
428.3797 | 0.88143
428.7862 | 0.87643
429.1927 | 0.84798
429.5992 | 0.83245
430.0058 | 0.79463
430.4125 | 0.80239
430.8192 | 0.81334
431.226 | 0.84582
431.6328 | 0.87557
432.0396 | 0.91214
432.4466 | 0.87538
432.8535 | 0.84196
433.2605 | 0.78383
433.6676 | 0.709
434.0747 | 0.64588
434.4818 | 0.65843
434.889 | 0.67221
435.2963 | 0.70898
435.7036 | 0.75526
436.1109 | 0.7966
436.5183 | 0.82928
436.9257 | 0.85658
437.3332 | 0.83215
437.7408 | 0.80935
438.1483 | 0.77539
438.556 | 0.73346
438.9637 | 0.70184
439.3714 | 0.69416
439.7792 | 0.69367
440.187 | 0.70449
440.5949 | 0.72481
441.0028 | 0.73487
441.4108 | 0.75499
441.8188 | 0.76434
442.2268 | 0.7804
442.635 | 0.79088
443.0431 | 0.80792
443.4513 | 0.76529
443.8596 | 0.73459
444.2679 | 0.71373
444.6763 | 0.70308
445.0847 | 0.69069
445.4931 | 0.7037
445.9016 | 0.71765
446.3102 | 0.72778
446.7188 | 0.73781
447.1274 | 0.73634
447.5361 | 0.733
447.9449 | 0.72805
448.3536 | 0.70392
448.7625 | 0.68351
449.1714 | 0.64998
449.5803 | 0.60651
449.9893 | 0.54032
450.3983 | 0.53437
450.8074 | 0.56337
451.2165 | 0.60571
451.6257 | 0.64493
452.0349 | 0.65799
452.4442 | 0.63578
452.8535 | 0.61884
453.2628 | 0.61554
453.6722 | 0.599
454.0817 | 0.58709
454.4912 | 0.59359
454.9008 | 0.59034
455.3104 | 0.59978
455.72 | 0.61401
456.1297 | 0.63028
456.5394 | 0.63533
456.9492 | 0.64102
457.3591 | 0.62992
457.769 | 0.62144
458.1789 | 0.60493
458.5889 | 0.58125
458.9989 | 0.57005
459.409 | 0.56088
459.8191 | 0.55451
460.2293 | 0.55858
460.6395 | 0.56156
461.0497 | 0.57145
461.4601 | 0.57312
461.8704 | 0.57027
462.2808 | 0.55742
462.6913 | 0.52967
463.1018 | 0.50858
463.5123 | 0.48795
463.9229 | 0.47611
464.3335 | 0.47934
464.7442 | 0.48826
465.155 | 0.49859
465.5658 | 0.51921
465.9766 | 0.53269
466.3875 | 0.52294
466.7984 | 0.5098
467.2094 | 0.4678
467.6204 | 0.41766
468.0314 | 0.38052
468.4425 | 0.3611
468.8537 | 0.35009
469.2649 | 0.35528
469.6762 | 0.37091
470.0875 | 0.38762
470.4988 | 0.41418
470.9102 | 0.44317
471.3216 | 0.46845
471.7331 | 0.49212
472.1447 | 0.50668
472.5562 | 0.50259
472.9679 | 0.47712
473.3795 | 0.42746
473.7913 | 0.39603
474.203 | 0.40156
474.6148 | 0.42766
475.0267 | 0.453
475.4386 | 0.48893
475.8506 | 0.52328
476.2625 | 0.53884
476.6746 | 0.55345
477.0867 | 0.55485
477.4988 | 0.5445
477.911 | 0.52926
478.3232 | 0.51968
478.7355 | 0.51085
479.1478 | 0.49893
479.5602 | 0.48726
479.9726 | 0.46794
480.3851 | 0.47444
480.7976 | 0.48221
481.2102 | 0.47847
481.6228 | 0.47033
482.0354 | 0.46893
482.4481 | 0.46636
482.8609 | 0.44995
483.2736 | 0.44754
483.6865 | 0.44042
484.0994 | 0.44369
484.5123 | 0.4447
484.9252 | 0.45115
485.3383 | 0.4762
485.7513 | 0.50329
486.1644 | 0.52495
486.5776 | 0.53461
486.9908 | 0.54574
487.404 | 0.53101
487.8173 | 0.51653
488.2307 | 0.50384
488.6441 | 0.49548
489.0575 | 0.48976
489.471 | 0.49156
489.8845 | 0.48973
490.2981 | 0.50321
490.7117 | 0.51878
491.1254 | 0.52393
491.5391 | 0.52098
491.9528 | 0.50723
492.3666 | 0.47985
492.7805 | 0.45132
493.1943 | 0.43555
493.6083 | 0.43248
494.0223 | 0.43275
494.4363 | 0.44556
494.8504 | 0.46122
495.2645 | 0.47454
495.6787 | 0.49028
496.0929 | 0.50795
496.5071 | 0.53339
496.9214 | 0.5524
497.3358 | 0.54187
497.7502 | 0.52222
498.1646 | 0.50475
498.5791 | 0.48028
498.9936 | 0.46169
499.4082 | 0.47235
499.8228 | 0.48586
500.2375 | 0.49205
500.6522 | 0.49245
501.0669 | 0.48983
501.4817 | 0.50951
501.8966 | 0.52849
502.3115 | 0.51799
502.7264 | 0.50114
503.1414 | 0.48104
503.5564 | 0.4614
503.9715 | 0.44138
504.3866 | 0.45483
504.8018 | 0.46808
505.217 | 0.48874
505.6322 | 0.51593
506.0475 | 0.53834
506.4629 | 0.53299
506.8783 | 0.52396
507.2937 | 0.50591
507.7092 | 0.48155
508.1247 | 0.4615
508.5403 | 0.4496
508.9559 | 0.43275
509.3716 | 0.4404
509.7873 | 0.44862
510.203 | 0.46203
510.6188 | 0.47529
511.0346 | 0.48809
511.4505 | 0.47398
511.8665 | 0.46086
512.2824 | 0.44444
512.6984 | 0.42259
513.1145 | 0.40528
513.5306 | 0.40512
513.9468 | 0.40099
514.363 | 0.41026
514.7792 | 0.41907
515.1955 | 0.42412
515.6118 | 0.42026
516.0282 | 0.41674
516.4446 | 0.41854
516.8611 | 0.4202
517.2776 | 0.41302
517.6942 | 0.40548
518.1108 | 0.39612
518.5274 | 0.3865
518.9441 | 0.3797
519.3608 | 0.37402
519.7776 | 0.36981
520.1944 | 0.37581
520.6113 | 0.39224
521.0282 | 0.40527
521.4452 | 0.40108
521.8622 | 0.39634
522.2792 | 0.37809
522.6963 | 0.35437
523.1134 | 0.33537
523.5306 | 0.32574
523.9478 | 0.31922
524.3651 | 0.3222
524.7824 | 0.32737
525.1997 | 0.33193
525.6171 | 0.3368
526.0346 | 0.33829
526.4521 | 0.33366
526.8696 | 0.32737
527.2872 | 0.31154
527.7048 | 0.29236
528.1225 | 0.27806
528.5402 | 0.27571
528.9579 | 0.27515
529.3757 | 0.27718
529.7936 | 0.27844
530.2114 | 0.28182
530.6294 | 0.28801
531.0473 | 0.29311
531.4654 | 0.28245
531.8834 | 0.27249
532.3015 | 0.26448
532.7197 | 0.25674
533.1379 | 0.24697
533.5561 | 0.24014
533.9744 | 0.23252
534.3927 | 0.23468
534.8111 | 0.23734
535.2295 | 0.23592
535.6479 | 0.23158
536.0664 | 0.22562
536.485 | 0.22455
536.9035 | 0.22342
537.3222 | 0.21353
537.7408 | 0.20273
538.1596 | 0.1949
538.5783 | 0.19258
538.9971 | 0.19044
539.416 | 0.18888
539.8349 | 0.18853
540.2538 | 0.18823
540.6728 | 0.18884
541.0918 | 0.18861
541.5109 | 0.18651
541.93 | 0.18302
542.3491 | 0.17503
542.7683 | 0.16611
543.1875 | 0.1599
543.6068 | 0.15732
544.0261 | 0.15532
544.4455 | 0.1547
544.8649 | 0.15396
545.2844 | 0.15237
545.7039 | 0.1507
546.1234 | 0.14795
546.543 | 0.14426
546.9626 | 0.1412
547.3823 | 0.13696
547.802 | 0.13168
548.2218 | 0.13064
548.6416 | 0.13279
549.0614 | 0.13331
549.4813 | 0.13032
549.9012 | 0.12759
550.3212 | 0.12869
550.7412 | 0.13066
551.1613 | 0.13012
551.5814 | 0.12581
552.0015 | 0.12103
552.4217 | 0.11454
552.8419 | 0.1073
553.2622 | 0.10424
553.6825 | 0.10172
554.1029 | 0.10068
554.5233 | 0.10238
554.9437 | 0.10331
555.3642 | 0.10692
555.7848 | 0.1106
556.2053 | 0.11022
556.6259 | 0.10588
557.0466 | 0.10162
557.4673 | 0.095728
557.888 | 0.090624
558.3088 | 0.087904
558.7297 | 0.086696
559.1505 | 0.08632
559.5715 | 0.088132
559.9924 | 0.089396
560.4134 | 0.088628
560.8345 | 0.08798
561.2555 | 0.086656
561.6767 | 0.084404
562.0978 | 0.083148
562.519 | 0.08396
562.9403 | 0.084852
563.3616 | 0.084972
563.7829 | 0.086152
564.2043 | 0.083932
564.6257 | 0.078916
565.0472 | 0.074124
565.4687 | 0.0709
565.8903 | 0.06724
566.3119 | 0.070556
566.7335 | 0.07502
567.1552 | 0.076392
567.5769 | 0.071448
567.9987 | 0.067192
568.4205 | 0.066864
568.8423 | 0.066424
569.2642 | 0.065604
569.6861 | 0.064448
570.1081 | 0.063484
570.5301 | 0.063952
570.9522 | 0.064112
571.3743 | 0.064632
571.7964 | 0.065468
572.2186 | 0.064712
572.6408 | 0.063756
573.0631 | 0.062436
573.4854 | 0.060896
573.9078 | 0.059256
574.3302 | 0.057992
574.7526 | 0.056984
575.1751 | 0.056552
575.5976 | 0.057224
576.0202 | 0.05778
576.4428 | 0.058688
576.8654 | 0.059592
577.2881 | 0.060492
577.7108 | 0.061412
578.1336 | 0.061316
578.5564 | 0.057748
578.9793 | 0.054648
579.4022 | 0.053428
579.8251 | 0.052356
580.2481 | 0.051956
580.6711 | 0.051992
581.0942 | 0.05218
581.5173 | 0.054092
581.9404 | 0.05604
582.3636 | 0.055664
582.7868 | 0.05498
583.2101 | 0.053416
583.6334 | 0.051116
584.0568 | 0.049088
584.4802 | 0.048364
584.9036 | 0.047912
585.3271 | 0.047848
585.7506 | 0.048508
586.1742 | 0.0495
586.5978 | 0.050832
587.0214 | 0.051832
587.4451 | 0.051276
587.8688 | 0.05074
588.2926 | 0.050256
588.7164 | 0.04946
589.1402 | 0.04842
589.5641 | 0.04678
589.9881 | 0.0451
590.412 | 0.046648
590.836 | 0.048292
591.2601 | 0.049296
591.6842 | 0.050016
592.1083 | 0.050304
592.5325 | 0.050704
592.9567 | 0.0511
593.381 | 0.04934
593.8053 | 0.047904
594.2296 | 0.046656
594.654 | 0.045436
595.0784 | 0.045004
595.5029 | 0.045812
595.9274 | 0.047048
596.352 | 0.04798
596.7766 | 0.049064
597.2012 | 0.04984
597.6259 | 0.049872
598.0506 | 0.0498
598.4753 | 0.047784
598.9001 | 0.045584
599.3249 | 0.045244
599.7498 | 0.045416
600.1747 | 0.045808
600.5997 | 0.046328
601.0247 | 0.047264
601.4497 | 0.048004
601.8748 | 0.048984
602.2999 | 0.049588
602.7251 | 0.049872
603.1503 | 0.049512
603.5755 | 0.048208
604.0008 | 0.046928
604.4261 | 0.046208
604.8515 | 0.04504
605.2769 | 0.047472
605.7023 | 0.050956
606.1278 | 0.053392
606.5533 | 0.052204
606.9789 | 0.051204
607.4045 | 0.050996
607.8301 | 0.050844
608.2558 | 0.0501
608.6815 | 0.049488
609.1073 | 0.048716
609.5331 | 0.0487
609.959 | 0.049276
610.3848 | 0.04962
610.8108 | 0.050792
611.2367 | 0.052068
611.6627 | 0.05402
612.0888 | 0.055708
612.5149 | 0.055592
612.941 | 0.055372
613.3672 | 0.053264
613.7934 | 0.050916
614.2196 | 0.049604
614.6459 | 0.049736
615.0722 | 0.050632
615.4986 | 0.053296
615.925 | 0.056344
616.3515 | 0.058448
616.7779 | 0.060992
617.2045 | 0.0613
617.631 | 0.059404
618.0576 | 0.058012
618.4843 | 0.056268
618.911 | 0.054632
619.3377 | 0.054452
619.7645 | 0.054476
620.1913 | 0.055188
620.6181 | 0.056376
621.045 | 0.058096
621.4719 | 0.061484
621.8989 | 0.065388
622.3259 | 0.065328
622.7529 | 0.063976
623.18 | 0.062372
623.6071 | 0.061564
624.0343 | 0.060256
624.4615 | 0.061496
624.8887 | 0.062448
625.316 | 0.064496
625.7433 | 0.066848
626.1707 | 0.068904
626.5981 | 0.069812
627.0255 | 0.071128
627.453 | 0.071392
627.8805 | 0.071376
628.3081 | 0.069772
628.7357 | 0.067048
629.1633 | 0.06576
629.591 | 0.066136
630.0187 | 0.066856
630.4465 | 0.069836
630.8743 | 0.07348
631.3021 | 0.074084
631.73 | 0.0741
632.1579 | 0.074584
632.5858 | 0.076576
633.0138 | 0.078336
633.4418 | 0.076844
633.8699 | 0.076236
634.298 | 0.076524
634.7262 | 0.077984
635.1543 | 0.079864
635.5826 | 0.082672
636.0108 | 0.0859
636.4391 | 0.090484
636.8675 | 0.095224
637.2958 | 0.095392
637.7243 | 0.09432
638.1527 | 0.092932
638.5812 | 0.091128
639.0098 | 0.089724
639.4383 | 0.092532
639.8669 | 0.094996
640.2956 | 0.098652
640.7243 | 0.10387
641.153 | 0.10747
641.5818 | 0.1079
642.0106 | 0.10928
642.4394 | 0.11003
642.8683 | 0.11088
643.2972 | 0.10866
643.7262 | 0.10553
644.1552 | 0.10441
644.5842 | 0.10852
645.0133 | 0.11178
645.4424 | 0.11741
645.8716 | 0.12372
646.3008 | 0.1268
646.73 | 0.1292
647.1593 | 0.13044
647.5886 | 0.13116
648.0179 | 0.13102
648.4473 | 0.13127
648.8767 | 0.1316
649.3062 | 0.1312
649.7357 | 0.13339
650.1652 | 0.13591
650.5948 | 0.14349
651.0244 | 0.15016
651.454 | 0.15707
651.8837 | 0.16467
652.3135 | 0.16256
652.7432 | 0.15722
653.173 | 0.15254
653.6029 | 0.14872
654.0328 | 0.1457
654.4627 | 0.1535
654.8926 | 0.16272
655.3226 | 0.17108
655.7527 | 0.17742
656.1827 | 0.18534
656.6128 | 0.19284
657.043 | 0.20129
657.4732 | 0.19922
657.9034 | 0.19778
658.3337 | 0.19222
658.764 | 0.18609
659.1943 | 0.18651
659.6247 | 0.19582
660.0551 | 0.20643
660.4855 | 0.21863
660.916 | 0.22984
661.3465 | 0.24078
661.7771 | 0.25282
662.2077 | 0.25207
662.6383 | 0.24044
663.069 | 0.22862
663.4997 | 0.22958
663.9305 | 0.22952
664.3613 | 0.24219
664.7921 | 0.25662
665.223 | 0.26568
665.6539 | 0.26942
666.0848 | 0.27422
666.5158 | 0.27602
666.9468 | 0.27739
667.3779 | 0.27713
667.8089 | 0.27403
668.2401 | 0.27482
668.6712 | 0.27504
669.1024 | 0.28125
669.5337 | 0.30155
669.9649 | 0.32392
670.3963 | 0.3328
670.8276 | 0.3415
671.259 | 0.34865
671.6904 | 0.35492
672.1219 | 0.35753
672.5534 | 0.35336
672.9849 | 0.34916
673.4165 | 0.34326
673.8481 | 0.33855
674.2798 | 0.35201
674.7114 | 0.37718
675.1432 | 0.39787
675.5749 | 0.41176
676.0067 | 0.42543
676.4386 | 0.42241
676.8704 | 0.41872
677.3023 | 0.41981
677.7343 | 0.42228
678.1663 | 0.42788
678.5983 | 0.43754
679.0303 | 0.45079
679.4624 | 0.46177
679.8945 | 0.47424
680.3267 | 0.49146
680.7589 | 0.51488
681.1912 | 0.53456
681.6234 | 0.5507
682.0557 | 0.5592
682.4881 | 0.54964
682.9205 | 0.53804
683.3529 | 0.5313
683.7854 | 0.52688
684.2179 | 0.53922
684.6504 | 0.56868
685.083 | 0.59708
685.5156 | 0.61945
685.9482 | 0.64196
686.3809 | 0.65376
686.8136 | 0.65784
687.2463 | 0.6561
687.6791 | 0.64828
688.112 | 0.63838
688.5448 | 0.6483
688.9777 | 0.65355
689.4106 | 0.6555
689.8436 | 0.65516
690.2766 | 0.6817
690.7097 | 0.71785
691.1427 | 0.74188
691.5759 | 0.74688
692.009 | 0.75106
692.4422 | 0.81136
692.8754 | 0.87461
693.3087 | 0.88828
693.742 | 0.88746
694.1753 | 0.86974
694.6087 | 0.84211
695.0421 | 0.8221
695.4755 | 0.87978
695.909 | 0.9462
696.3425 | 0.97104
696.776 | 0.99334
697.2096 | 1.0285
697.6432 | 1.0629
698.0769 | 1.1019
698.5106 | 1.1037
698.9443 | 1.1057
699.3781 | 1.118
699.8119 | 1.1309
700.2457 | 1.1532
700.6796 | 1.1797
701.1135 | 1.214
701.5474 | 1.2524
701.9814 | 1.2894
702.4154 | 1.325
702.8495 | 1.3577
703.2836 | 1.3668
703.7177 | 1.3485
704.1518 | 1.3479
704.586 | 1.3541
705.0202 | 1.3669
705.4545 | 1.3869
705.8888 | 1.4051
706.3231 | 1.436
706.7575 | 1.4642
707.1919 | 1.5019
707.6263 | 1.5505
708.0608 | 1.6006
708.4953 | 1.5678
708.9299 | 1.5512
709.3645 | 1.5138
709.7991 | 1.4601
710.2337 | 1.4507
710.6684 | 1.4774
711.1031 | 1.5127
711.5379 | 1.5651
711.9727 | 1.6197
712.4075 | 1.6364
712.8424 | 1.6477
713.2773 | 1.6055
713.7122 | 1.5398
714.1472 | 1.5078
714.5822 | 1.5591
715.0172 | 1.6205
715.4523 | 1.6396
715.8874 | 1.6709
716.3225 | 1.7218
716.7577 | 1.7838
717.1929 | 1.8371
717.6282 | 1.8975
718.0634 | 1.9517
718.4988 | 1.947
718.9341 | 1.9512
719.3695 | 1.9182
719.8049 | 1.8823
720.2404 | 1.9249
720.6759 | 2.0336
721.1114 | 2.1562
721.547 | 2.2555
721.9825 | 2.3613
722.4182 | 2.4299
722.8538 | 2.5006
723.2895 | 2.5465
723.7253 | 2.5534
724.161 | 2.5511
724.5968 | 2.5074
725.0327 | 2.4544
725.4685 | 2.4534
725.9045 | 2.4485
726.3404 | 2.4811
726.7764 | 2.5318
727.2124 | 2.5342
727.6484 | 2.515
728.0845 | 2.4986
728.5206 | 2.4471
728.9568 | 2.4005
729.3929 | 2.3705
729.8291 | 2.3552
730.2654 | 2.3758
730.7017 | 2.3879
731.138 | 2.3837
731.5743 | 2.385
732.0107 | 2.3823
732.4471 | 2.4076
732.8836 | 2.4661
733.3201 | 2.3709
733.7566 | 2.2243
734.1932 | 2.1605
734.6298 | 2.1919
735.0664 | 2.269
735.503 | 2.4286
735.9397 | 2.6106
736.3764 | 2.7275
736.8132 | 2.8504
737.25 | 2.9156
737.6868 | 2.9083
738.1237 | 2.9022
738.5606 | 2.8701
738.9975 | 2.8027
739.4345 | 2.786
739.8715 | 2.782
740.3085 | 2.7498
740.7456 | 2.7315
741.1826 | 2.747
741.6198 | 2.8312
742.0569 | 2.9445
742.4941 | 3.0321
742.9314 | 3.1265
743.3686 | 3.0544
743.8059 | 2.9658
744.2433 | 2.9731
744.6806 | 3.0663
745.118 | 3.1859
745.5554 | 3.3516
745.9929 | 3.5395
746.4304 | 3.7465
746.8679 | 3.936
747.3055 | 3.979
747.7431 | 3.9265
748.1807 | 3.8756
748.6184 | 3.769
749.0561 | 3.6605
749.4938 | 3.6459
749.9316 | 3.6473
750.3694 | 3.7737
750.8072 | 3.9577
751.2451 | 4.0588
751.683 | 4.1132
752.1209 | 4.1725
752.5589 | 4.2326
752.9969 | 4.3207
753.4349 | 4.2734
753.8729 | 4.2461
754.311 | 4.3582
754.7492 | 4.4894
755.1873 | 4.5928
755.6255 | 4.6998
756.0637 | 4.8029
756.502 | 4.955
756.9403 | 5.1093
757.3786 | 5.0954
757.817 | 5.065
758.2553 | 5.0166
758.6938 | 4.9806
759.1322 | 4.9744
759.5707 | 5.0415
760.0092 | 5.0845
760.4478 | 5.1043
760.8864 | 5.1159
761.325 | 5.1895
761.7636 | 5.2755
762.2023 | 5.2958
762.641 | 5.1909
763.0798 | 4.9652
763.5185 | 4.3114
763.9573 | 3.4027
764.3962 | 2.8263
764.8351 | 2.6387
765.274 | 2.79
765.7129 | 3.1528
766.1519 | 3.5742
766.5909 | 4.0001
767.0299 | 4.4484
767.469 | 4.8187
767.9081 | 5.2123
768.3472 | 5.4875
768.7864 | 5.586
769.2256 | 5.8735
769.6648 | 6.2912
770.1041 | 6.7303
770.5434 | 7.2822
770.9827 | 7.7983
771.422 | 8.2814
771.8614 | 8.6733
772.3009 | 8.8437
772.7403 | 8.7927
773.1798 | 8.7786
773.6193 | 8.4832
774.0589 | 8.3676
774.4984 | 8.7389
774.938 | 9.042
775.3777 | 9.5117
775.8174 | 10.1207
776.2571 | 10.568
776.6968 | 10.8536
777.1366 | 11.1597
777.5764 | 11.2897
778.0162 | 11.3652
778.4561 | 11.4554
778.896 | 11.5133
779.3359 | 11.6675
779.7759 | 11.8795
780.2158 | 12.2681
780.6559 | 12.6709
781.0959 | 12.857
781.536 | 12.8786
781.9761 | 12.8568
782.4163 | 13.0746
782.8564 | 13.1267
783.2966 | 13.0708
783.7369 | 12.8311
784.1772 | 12.9184
784.6175 | 13.2946
785.0578 | 13.7423
785.4982 | 14.1764
785.9386 | 14.4174
786.379 | 14.8731
786.8194 | 14.9762
787.2599 | 15.0639
787.7005 | 14.9596
788.141 | 14.4932
788.5816 | 13.823
789.0222 | 12.606
789.4628 | 12.1199
789.9035 | 11.8941
790.3442 | 12.4002
790.785 | 13.2619
791.2257 | 14.0878
791.6665 | 14.5689
792.1073 | 14.933
792.5482 | 15.3475
792.9891 | 15.746
793.43 | 15.8762
793.871 | 15.6465
794.312 | 16.0054
794.753 | 16.8966
795.194 | 17.54
795.6351 | 17.9476
796.0762 | 18.1326
796.5173 | 17.803
796.9585 | 17.3519
797.3997 | 16.4867
797.8409 | 15.9475
798.2822 | 15.7396
798.7234 | 15.684
799.1648 | 15.8384
799.6061 | 16.6313
800.0475 | 17.0981
800.4889 | 18.8473
800.9303 | 20.2189